

**СЪДЪРЖАНИЕ:**

|  |
| --- |
| РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ |
| ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА |
| **Раздел І.** УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА |
| **Раздел ІІ.** УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА |
| **Раздел III.** СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА |
| **Раздел IV.** ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| **Раздел V.** КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ |
| **Раздел VI.** УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА |
| **Раздел VII.** ПРИЛОЖЕНИЯ |
| Приложение № 1 – Административни сведения за участника |
| Приложение № 2 – Оферта |
| Приложение № 2.1. – Списък на документите, съдържащи се в офертата |
| Приложение № 3 – Техническо предложение  |
| Приложение № 4 – Ценово предложение |
| Приложение № 5 – Декларация за приемане на клаузите на договора |
| Приложения № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки |
| Приложения № 7– Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП |
| Приложения № 8 – Декларация по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 2а и 5 |
| Приложение № 9 – Декларация за участие на подизпълнители |
| Приложение № 10 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител |
| Приложение № 11 – Справка-декларация за общия и специфичен оборот на участника |
| Приложение № 12 – Списък на изпълнените договори с предмет, сходен с предмета на поръчката |
| Приложение № 13 – Справка-декларация за екипа от експерти, отговарящи за изпълнението на поръчката |
| Приложение № 14 – Образец на автобиография  |
| Приложение № 14.1. – Декларация за съгласие за участие на ключов експерт |
| Приложение № 15 – Проект на договор |
| Приложение № 16 – Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл.107 и чл. 109, ал. 1, буква „а” и „б“ от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза |
| Приложение № 17 – Декларация за липса на конфликт на интереси |
| Приложение № 18 – Банкова гаранция за участие |
| Приложение № 19 – Банкова гаранция за изпълнение |
| Приложение № 20 – Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП |

## РАЗДЕЛ І

## УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.
2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от обстоятелства, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП.
3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.
4. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2 и 3, ал.2, т.1-5 и ал. 5 от ЗОП с декларация.
5. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1-5 от ЗОП.

**КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ**

1. Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез препоръчано писмо с обратна разписка и по факс, като същите следва да бъдат адресирани до името на лицето подписало договора „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр. Мизия, общ.Мизия, обл. Враца”

1. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:
* лично – срещу подпис;
* по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;
* чрез куриерска служба;
* по факс;
* чрез комбинация от тези средства.
1. Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.
2. При предоставяне на техническите спецификации на участниците в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.
3. При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

а) при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

б) когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

1. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

**ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА**

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка, е в размер на: **719 951.81 лева ( седемстотин и деветнадесет хиляди деветстотин петдесет и един лева и осемдесет и една стотинки) без ДДС и 863 942.17 /осемстотин шестдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и два лева и седемнадесет стотинки/ с ддс.**

При подготовката на своята ценова оферта, участниците следва да направят и ценово предложение с единични цени за всяка дейност.

**ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

## Условия, размер и начин на плащането на гаранцията за участие

**Гаранцията за участие е в размер на 1 % от стойността на поръчката без включен ДДС.**

Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.

Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя **(Приложение № 18)**, със срок на валидност **180 дни считано от крайния срок за подаване на офертата** и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка.

Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане с платежно нареждане с изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията, по следната сметка на Възложителя:

**Народно читалище „ПРОСВЕТА 1915”**

 **IBAN BG36BUIB98881012227101**

**BIC BUIBBGSF**

Участникът ще бъде отстранен от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане или банкова гаранция отговарящи на посочените условия.

## Задържане и освобождаване на гаранцията за участие

Задържането освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

## Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение

Гаранцията за изпълнение на договора е в **размер на 3 % от стойността на договора** без включен ДДС.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция **(Приложение № 19)** или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане с платежно нареждане с изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията, по следната сметка на Възложителя:

**Народно читалище „ПРОСВЕТА 1915”**

**IBAN BG36BUIB98881012227101**

**BIC BUIBBGSF**

## Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка сключен между Възложителя и Изпълнителя.

Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

## Място и срок за получаване на документацията за участие

Желаещите да получат документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в сроковете посочени в обявлението.

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка не се закупува.

Възложителят предоставя безплатен пълен достъп до документацията за участие на интернет адрес:**www.miziabg.com**

**Информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници ще се публикува само на посочения интернет адрес.**

Желаещите могат да получат документацията и на място във, както и по куриер за тяхна сметка, след като изпратят в Народно читалище „Просвета 1915“, адресирано до лицето за контакт искане за получаването й.

## Искане на разяснения и срокове за даване на разяснения

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие до изтичане на срока за нейното получаване.

Възложителят е длъжен да отговори в (4) четиридневен срок от датата, на която е постъпило запитването.

**Разяснения на Възложителя по документацията за участие ще се публикуват само на** посочения интернетадрес **www.miziabg.com**

**ДРУГИ УКАЗАНИЯ**

1. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП и документацията за участие в процедурата.
2. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:
	* 1. Решението за откриване на процедурата;
		2. Обявление за обществена поръчка;
		3. Техническо задание и описание на обществената поръчка;
		4. Указания за подготовката на оферта;
		5. Критерий за определяне на оценка на оферта;
		6. Проект на договор за изпълнение на поръчката;
		7. Указания по провеждането и участието в процедура;
		8. Образците за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

**РАЗДЕЛ ІІ**

**УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАTA**

## Подготовка на офертата

* + 1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.
		2. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.
		3. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.
		4. Варианти на офертите не се допускат.
		5. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.
		6. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
		7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
		8. Офертата следва да бъде представена на адрес: Народно читалище „Просвета 1915” гр. Мизия, общ.Мизия, обл. Враца ул. „П.Банков” № 4А. Преди часа и ще датата, посочени в обявлението като срок за представяне на офертите.
		9. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други. Всички разходи на участника за участие в процедурата са за негова сметка.
		10. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените в чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП документи се представят в официален превод на български език, а останалите изискуеми документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.
		11. „Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи на Република България за извършване на официални преводи.
		12. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.
		13. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен свеж печат. В случаите, в които участникът е обединение/консорциум, което не разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от партньорите в обединението/консорциума.
		14. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените образци, комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1 по реда описан в настоящата документация. Възложителят има право да отстрани участника от процедура, поради несъответствие на техническото предложение с изискванията на документацията за участие.
		15. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят определя срока в календарни дни. Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

## Изчисляване на срокове

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

* когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;
* когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

Сроковете в документацията са в календарни дни/календарни месеци.

**РАЗДЕЛ III**

**СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА**

Всеки участник има право да представи само една оферта по обществената поръчка. Тя трябва да се състои от три части:

* + ПЛИК 1 – „Документи за подбор”, в който се поставят документи и образци, съдържащи информация за правното състояние, икономическите, финансови и технически възможности на участника;
	+ ПЛИК 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката.
	+ ПЛИК 3 – „Предлагана цена”, в който се поставя ценовото предложение за изпълнение на поръчката.

## ПЛИК 1 трябва да има следното съдържание:

**Офертата (Приложение № 2, в оригинал) и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.** Офертата задължително съдържа следните документи:

* **Списък на документите, съдържащи се в офертата (Приложение №2.1.)**, подписан от представляващия участника (оригинал);
* **Административни сведения за участника** (Приложение № 1), в оригинал;
* **Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно:**
	+ **Документ за регистрация** - копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
	+ Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своята оферта и удостоверение за актуално състояние – заверено от участника копие, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на представянето му с офертата. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.
	+ Когато участникът в процедура е обединение, което не е юридическо лице – акта за създаването му, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият – в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в официален превод на български език). В акта за създаване на обединението изрично се посочва разпределението на дейностите, които всеки участник в обединението ще изпълнява. За участниците – обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП.
	+ Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП.
* **Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал)** – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично волеизявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.
* **Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 (без буква „е”), т. 2 и 3 от ЗОП (оригинал)** – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документация (Приложение№ 6). Декларацията се подписва от лицата съгласно чл. 47, ал. 4 и 6 от ЗОП. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език.
	+ **Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП (оригинал)** – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 7). Декларацията се подписва от лицата съгласно чл.47, ал. 4 и 6 от ЗОП. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език.
	+ **Декларация по чл. 47, ал. 2, т. 1,2, 2а и 5 от ЗОП (оригинал)** – представя се по приложения образец към настоящата документацията (Приложение № 8). Декларацията се подписва от лицата съгласно чл.47 ал. 4 и 6 от ЗОП. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език.
	+ **Декларация за приемане на клаузите на договора(оригинал)**, съгласно чл. 56, ал. 1 т. 12 от ЗОП (Приложение № 5).
	+ **Документ за учредена/внесена гаранция за участие** - оригинал. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на процедурата и да е със срок на валидност **минимум 180 дни считано от крайния срок за подаване на офертата** (Приложение № 18).
	+ **Декларация за използване/неизползване на подизпълнители**, **ако се предвиждат такива**(оригинал)**.**Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56 ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие (Приложение № 9).
	+ **Декларация за съгласие за участие като подизпълнител** (оригинал)– представляващият и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца приложен към настоящата документация (Приложение № 10);

**Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника, техническите му възможности и квалификация, както и документите, с които те се доказват:**

* Участниците трябва да имат за последните 3 (три) приключени финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), или в зависимост от датата, на която участникът е учреден, или е започнал дейността си, общ оборот в размер не по-малко от **2 500 000.00 ( два милиона и петстотин хиляди) лева без включен ДДС.**

*Под “строителство, сходно с предмета на поръчката”**следва да се разбира строителство на сгради и съоръжения за обществено обслужване и на самостоятелни обекти за обществено обслужване в сгради съгласно номенклатурата в Приложение № 2 към Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.*

**За доказване на това изискване се представя:**

Справка за общ оборот от извършената дейност от участника за последните 3 (три) финансови години, (2011 г., 2012 г. и 2013г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си) – **(**Образец № 11, в оригинал) и заверени копия на отчети за приходите и разходите *(одобрен и заверен съгласно изискванията на съответното национално законодателство на участника)* за последните три финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен; Представянето на заверени копия на отчети за приходите и разходите за последните три финансови години не е задължително за участници, които са регистрирани в Търговския регистър на Агенция по вписванията и са ги публикували в него. Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си, от които да е видно общия оборот от извършената дейност от участника за последните 3 (три) финансови години, (2011 г., 2012 г. и 2013 г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си).

Изискването за представяне на ГФО (ОПР) и съставните му части се прилага и за всеки от подизпълнителите, както и за онези участници в обединението (консорциума) не юридическо лице, с които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Физическите лица представят заверена от НАП, Декларация за доходите на физическото лице за последните 3 (три) години финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) или данъчни декларации, а чуждестранните участници - еквивалентен документ в съответствие със законите в страната, в която са установени.

**Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за общ оборот се отнася за обединението като цяло. *Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, Образец №11 се попълва веднъж сумарно за цялото обединение, и след това само от онези участниците в обединението, чрез които обединението доказва общия оборот.***

 Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът може да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начина, описани в настоящата процедура.

**За доказване на това изискване се представя:** информация за специфичния оборот от услуги, които са сходни с предмета на поръчката за последните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Приложение № 11, в оригинал). Когато участникът е обединение/консорциум документът се представя само за участниците в обединението, чрез които то доказва съответствието си с критериите за подбор.

* Участникът следва да е застрахован с валидна ***“Застраховка за професионална отговорност в строителството»*** по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката и застрахователната сума по застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, съобразно неговата категория строеж, съгласно НАРЕДБАТА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството – ЧЕТВЪРТА категория съгласно ЗУТ.

За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171 от ЗУТ, но изготвена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.

**За доказване на това изискване се представя: *Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица “Застраховка за професионална отговорност в строителството»*** по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, придружена от декларация, че застраховката ще се поддържа през целия период на договора; Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката и застрахователната сума по застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, съобразно неговата категория строеж, съгласно НАРЕДБАТА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

*При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се прилага за* ***обединението като цяло.*** *Застраховката следва да бъде представена* ***от тези от членовете в него, които са ангажирани с изпълнението на строителни дейности****.*

* *При посочване на участие на подизпълнители, посочените изисквания* ***се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и процентното му участие в изпълнението на конкретните дейности от обекта на поръчката.***
* Участниците трябва да имат опит в изпълнението на минимум 2 (два) договора с предмет, сходен на предмета на поръчката за последните 5 (пет) години, считано до крайния срок за подаване на оферти.

*«Сходни с предмета на поръчката» са строително – монтажни работи на сгради и съоръженията за обществено обслужване и на самостоятелните обекти за обществено обслужване в сгради съгласно номенклатурата в Приложение № 2 към Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;*

*Забележка: Посоченият период се изчислява към датата, определена като краен срок за получаване на оферти.*

* + **За доказване на това изискване се представят:**
* Списък на изпълнените договори с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години считано до крайния срок за подаване на **оферти, вкл. стойностите, датите на сключване** и изпълнени на договорите, както и получателите на услугите (Приложение № 12, в оригинал).
* заверени от участника копия на препоръки от получателите на услугите, посочени в декларацията. Препоръката трябва да съдържа периода на изпълнение, стойностите, описание на предмета на договора, телефон и лице за контакт.

Когато участникът е обединение/консорциум документите се представят само за участниците в обединението, чрез които то доказва съответствието си с критериите за подбор.

* Учасникът трябва да притежатежава ***серитификация по ISO 9001:2008 –*** система

за управление на качеството или еквивалент или да представи други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.

**За доказване на това изискване се представят: Сертификат ISO 9001:2008** – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството – заверени от участника.

* Участникът трябва да притежава ***сертификация по ISO 14001:2004*** – система за управление на околната среда или еквивалент или да представи други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството.

**За доказване на това изискване се представят: Сертификат ISO 14001:2004** за мерки за опазване на околната среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството – заверени от участника;

Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисвания:

**За доказване на тяхната квалификация и опит следва да се представят:**

Автобиография – по образец (Приложение № 14) за всяко лице, включено в екипа.

Подкрепящи документи за образованието и професионалния опит на експертите: копия от дипломи за завършено висше образование и документи за придобита допълнителна квалификация; копия от сертификати, трудови и/или служебни книжки, граждански договори и/или референции, или еквивалентни документи за доказване на трудови/служебни/облигационни отношения.

Декларация за съгласие за участие на ключов експерт – по образец (Приложение № 14.1.) тук трябва да видим какви са изисквания за експерти

1. Технически ръководител на обекта –

- Има придобита образувателно-квалификационна степен „Бакалавър” или „магистър” в областта на строителството;

- има минимум 5 ( пет ) години професионален стаж по специалността и опит като технически ръководител или ръководител на обект на минимум 2 (два) обекта, сходни с предмета на поръчката;

2. Експерти „Строителство” за всяка част (Архитектурна, Конструктивна, ВиК и ЕЛ) участникът да разполага с архитекти/инженери или строителни техници , които да имат минимум 5 (пет ) години професионален опит по специалността и опит най-малко 1 обект, сходен с предмета на поръчката. Не се допуска посочването на един и същи експерт по повече от една част. 3.Координатор по безопасност и здраве – Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

* **Проект на договор – подписан и подпечатан** (Приложение № 15, в оригинал);
* **Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл.107 и чл. 109, ал. 1, буква „а” и „б“ от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза** (Приложение № 16, в оригинал)
* **Декларация за липса на конфликт на интереси** (Приложение № 17, в оригинал);
* **Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП – (Приложение № 20, в оригинал).**
* **Плик 2 трябва да бъде запечатан, непрозрачен и с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и да има следното съдържание:**

Техническо предложение следва да бъде изготвено по образеца от настоящата документация (Приложение № 3) при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката (в оригинал).

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице техническото предложение се подготвя и подписва от оправомощеното за целта лице.

* **Плик 3 - “Предлагана цена” съдържа** **ценовото предложение (Приложение №4).**

Извън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от Участника. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Ценовото предложение за изпълнение на поръчката (в оригинал) се подготвя от участника по образец (Приложение № 4).

В Ценовата оферта участникът следва да посочи цена за изпълнението на всеки от трите дейности поотделно, както и да посочи общата стойност за изпълнението на поръчката.

Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката, в т.ч. всички дължими данъци, такси и други плащания, съгласно действащото законодателство.

## Запечатване на офертата

Офертите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, които се надписват в горния ляв ъгъл, както следва:

* + - * **Плик №1** с надпис **„Документи за подбор**”;
			* **Плик №2** с надпис **„Предложение за изпълнение на поръчката”;**
			* **Плик №3** с надпис **„Предлагана цена”**.

 Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик с надпис:

**ДО**

**НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ПРОСВЕТА 1915”**

**ГР. МИЗИЯ П.К.3330**

**УЛ. „П.БАНКОВ” № 4А**

**О Ф Е Р Т А**за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект

 06/322/1320 на Народно читалище „Просвета 1915”

име на участника

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
пълен адрес за кореспонденция

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

Върху плика на се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.

## Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават офертите си лично, чрез упълномощено лице или чрез куриер, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес:

Народно читалище „Просвета 1915”, гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца ,ПК 3330, ул.„П.Банков” № 4А.

Крайният срок за подаване на офертите е преди часа и датата, посочени в обявлението като срок за представяне на офертите.

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.

**При подаване на оферта по пощата за дата на получаване на офертата се счита датата на получаването й в Народно читалище „Просвета 1915”. Отговорността за пристигането на офертите в определения в обявлението срок е на Участниците.**

## Промени, оттегляне на оферти

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

## Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

Срокът за подаване на оферти може да се удължи при условията и реда на чл. 27а от ЗОП.

## Приемане на оферти/връщане на оферти

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. Подаването на офертите ще става на следния адрес: Народно читалище „Просвета 1915”, гр.Мизия, общ.Мизия, обл. Враца ,ПК 3330, ул.„П.Банков” № 4А

Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или са незапечатани или са с нарушена цялост се връщат на подателя незабавно. Тези оферти не се вписват в регистъра.

## Специфични изисквания

Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение, в което е посочен представляващия. В договора следва да се съдържат клаузи, които гарантират, че:

* всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за подготовката на офертата по настоящата обществена поръчка и за изпълнението на бъдещия договор по нея;
* всички членове на обединението са задължени да останат заедно в обединението за целия период на изпълнение на бъдещия договор по настоящата обществена поръчка.
* След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението.
* В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
* **Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на участника,**в оригинал или нотариално заверено копие, както и регистрацията на обединението по ЕИК (ако обединението е регистрирано преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка). В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

*„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи на Република България за извършване на официални преводи.*

*Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат. В случаите, в които участникът е обединение/консорциум, което не разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от партньорите в обединението/консорциума и подпис на представляващия обединението.*

*Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените образци, възложителят може да отстрани участника от процедура, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.*

**РАЗДЕЛ ІV**

**ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

1. **ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ**
	1. **Възложител:**

Народно читалище „Просвета 1915”

Адрес на възложителя: гр. Мизия – 3330 , ул.„П.Банков ” № 4А

* 1. **Свързани програми**

Настоящата обществена поръчка се финансира в рамките на проект

„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

1. **Обща цел на проекта-** Подобряване на недвижима собственост - Ремонтни дейности по сградата на Народно читалище „–Просвета 1915” гр.Мизия , топлинно изолиране на фасадни стени и скатен покрив; монтаж на дограма, изграждане на отоплителна инсталация, част ВиК и вътрешен ремонт. Това не е предмет на проекта

**Описание на обекта :**

Построена през 1973г. , сградата представлява комплекс от взаимно свързани монолитни сгради, разположени на равнинен терен, с входове от изток, юг и запад. Конструкцията на съществуващата сграда е изпълнена от монолитен стоманобетон. Тя е скелетна, с гредови стоманобетонни плочи, които се носят от монолитни колони с правоъгълно и квадратно сечение. Тухлените зидарии са от плътни тухли на варов разтвор.

 Всички конструктивни елементи от съществуващата сграда са в добро състояние. Пукнатини и деформации следствие експлоатацията на сградата не се наблюдават.

 Конструкцията на съществуващата сграда е изпълнена като два самостоятелни блока /читалище с открита тераса и библиотека-един блок и котелно-втори блок/. Отделните моно-литни стоманобетонови блокове са разделени с дилатационна фуга и представляват двуетаж-ни сгради със сутерен.

Сградата съдържа зала за около и обслужващите я помещения, административен блок и музей в югозточна част, Зала за клуб с достъп до вътрешен двор и помещения на РДВР в северната част н сградата.

За вертикална комуникация на сградата са предвидени двураменна стълба с естествено осветление от западната фасада на сградата за админастративната част, еднораменна стълба с естесвено осветление от изток обслужваща подходите към залата и трираменна стълба от север обслужваща сградата на РДВР.

Конструкцията на сградата е стоманобетонов скелет. Вътрешните ограждащи стени представляват зидове с решетъчни и плътни тухли, измазани с външна и вътрешна варопясъчна мазилка. Стените на полуподземния етаж са бетонови.

Покривът на сградата е плосък. От първоначално монтираната метална и дървена дограма са подменени частично прозорци с алуминиев и ПВЦ профил. Предвижда се извършването на ремонт, в следствие на който да се подобри комфорта на обитаване на сградата.

**Мерки по ремонта- обект на разработка в настоящия проект :**

**-** топлинно изолиране и възстановяване на плосък покрив;

* подмяна на дограма;
* топлинно изолиране на фасадни стени;
* полагане на топлинна изолация по таван в сутерен така е по КСС и стени

 При члененето на дограмата се взема съответното според заснемането от 2010 г.

 При полагането на хидроизолацията се спазват изискванията на Натедба 2/ 06.10.2008г.- За проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

 Подробното описание на предвидените СМР и техните количества се съдържат в Количествени сметки. Технологията на изпълнение ще се уточни при избор на строител.

 **Пожарна безопасност :**

При извършването на съответните СМР, описани по-горе и свързани с ремонта, да се спазват изискванията на Наредба Iз-1971 от 29.окт.2009г. За строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

 Дейност 1: Строително-ремонтни дейности

За вертикална комуникация на сградата са предвидени двураменна стълба с естествено осветление от западната фасада на сградата за админастративната част, еднораменна стълба с естесвено осветление от изток обслужваща подходите към залата и трираменна стълба от север обслужваща сградата на РДВР.

Конструкцията на сградата е стоманобетонов скелет. Вътрешните ограждащи стени представляват зидове с решетъчни и плътни тухли, измазани с външна и вътрешна варопясъчна мазилка. Стените на полуподземния етаж са бетонови.

Покривът на сградата е плосък, частично ремонтиран. Над залата е изпълнена стоманена конструкция с ламаринен покрив. От първоначално монтираната метална и дървена дограма са подменени единични врати и прозорци с алуминиев и ПВЦ профил. Довършителните работи по под, стени и таван в помещенията са изпълнени съгласно графичната част на заснемането

* топлинно изолиране и възстановяване на плосък покрив;
* подмяна на дограма;
* топлинно изолиране на фасадни стени;
* полагане на топлинна изолация по таван и стени.

 При члененето на дограмата се взема съответното според заснемането от 2010 г.

 При полагането на хидроизолацията се спазват изискванията на Натедба 2/ 06.10.2008г.- За проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

 Подробното описание на предвидените СМР и техните количества се съдържат в Количествени сметки. Технологията на изпълнение ще се уточни при избор на строител.

При извършването на съответните СМР, описани по-горе и свързани с ремонта, да се спазват изискванията на Наредба Iз-1971 от 29.окт.2009г. За строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

*Описание на дейността:*

В рамките на тази дейност ще се изпълнят следните поддейности:

 Ще се извършат строително ремонтни дейности по читалищната сграда

 Топлинно изолиране и възстановяване на плосък покрив в т.ч.:

- демонтаж на хидроизолация

- Демонтаж на ламаринена обшивка по бордове

- Полагане на топлинна изолация XPS с дебелина 100mm / с коефициент на проводимост 0,035 W/mk/ върху покривната плоча

- Полагане на полиетиленово фолио

- Направа на пердашена замазка 5 см- каре 3х3 m

- Доставка и монтаж на армираща мрежа ф4 mm 20/20

- Направа на холкери при хидроизолация

- Направа на хидроизолация по 1 пл.APP мод.битум мушама 4,5kg/m2

- Направа на хидроизолация по 1 пл.APP мод.битум мушама 4,5kg/m2 – с посипка

 - Направа на компенсатор от АРР мод.битум мушама 4,5kg/m2

 - Обшивка на поцинкована ламарина 0,5 mm по бордове и комини

 - Направа на профилни щурцове от поцинкована ламарина

 - Демонтаж на същ.олуци и обратен монтаж

 - Ръчно пренасяне, товарене, разтоваряне и извозване на строителни отпадъци.

 **Подмяна на дограма**

- Демонтаж на съществуваща дограма

- прозорци

- врати

- Доставка и монтаж на нови прозорци- двоен стъклопакет, с рамка от екструдиран поливинихлорид (PVC) с три или повече камери и коефициент на топлопроводимост ..

- Обръщане на зидария с газобетон около фасадана дограма

- Обръщане с гипсокартон около дограмата вътре

- Полагане на предпазни алуминиеви ъглови профили

- Полагане на тънка шпакловка върху гипсокартон около дограмата

- Боядисване с латекс – двукратно около дограмата вътре

- Доставка и монтаж външни AL первази с широчина 30 см.

- Доставка и монтаж вътрешни PVC подпрозоречни плотове

- Ръчно изнасяне, товарене и използване на строителни отпадъци

 **Топлинно изолиране на фасадни стени**

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле

 - Очукване и изкърпване на фасадна мазилка до 30%

 - Полагане на топлинна изолация от екструдиран пенополистирен XPS с дебелина 20 mm/ с коефициент на топлопроводимост ≤ 0,035 W/mK/ по рамки на отвори при прозорци и врати, с ширина до 30 mm

- Полагане на стъклофибърна мрежа върху топлинна изолация, вкл.дюбели

- Полагане на шпакловка върху топлинна изолация

- Грундиране на основа от пенополистирол

- Измазване със силикантна мазилка, по стени, козирки и еркери

 - Полагане на ръбохранители

 - Полагане на водооткапващи лайсни

 - Демонтаж на съществуващи и доставка и монтаж на нови водосточни тръби

 - Ръчно изнасяне, товарене и използване на строителни отпадъци

 **Полагане и топлинна изолация по таван в сутерен**

 - Полагане на топлинна изолация от екпандиран пенополистирен ESP по таван / с коефициент на топлопроводимост ≤ 0, 040 W/ mK и дебелина 20mm

- Полагане на стъклофибърна мрежа върху топлинна изолация, вкл. Дюбели

- Полагане на шпакловка върху топлинна изолация

- Грундиране на основа от пенополистирол

 - Двукратно боядисване с латекс по тавани

**Настоящата обществена поръчка е в изпълнение на - Избор** на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”.

1. **Плащания И СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА**

**6.1. Стойност на поръчката (в лева):**

Общата максимална стойност на поръчката е 719 951.81 лева (седемстотин и деветнадесет хиляди деветстотин петдесет и един и осемдесет и една стотинки) без ДДС.

Издадените фактури трябва да отговарят на ЗСч, ЗДДС и ППЗДДС и съгласно чл.8, ал.8 от проекта на договор.

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

 **Мониторинг и оценка**

• Всички дейности трябва да бъдат адекватни и да допринасят за изпълнението на поставените в заданието цели.

• Изпълнителят трябва да гарантира възможност за контрол и коригиращи действия от страна на възложителя.

• Изпълнителят трябва да е в състояние да започне работата по проекта веднага след подписването на договора.

**РАЗДЕЛV**

**КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ**

**КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА” ПРИ СЛЕДНАТА МЕТОДИКА:**

Всяка оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя за подбор и допустимост, се оценява по настоящата методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, с която участва в крайното класиране. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия **„Икономически най-изгодна оферта"** и в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия, при посочените по-долу показатели:

**Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.**

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Икономически най-изгодно предложение, при следните показатели за оценяване: | Максимален брой точки | Относителна тежест |
| К1 – Срок за изпълнение | 100 | 10%. |
| К2 – Концепция за изпълнение/Техническо предложение | 100 | 40% |
| К2 – Цена за изпълнение | 100 | 50% |

Преди да пристъпи към оценяване на показателите на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Крайната оценка е комплексен коефициент, получен като сбор от стойността на показателите К1, К2 и К3 съобразно тяхната тежест.

**Комплексна оценка (КО) = К1\*0,1 + К2\*0,4 + K3\*0,5**

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.

Най-високата комплексна оценка, която може да получи един участник е 100.

**Методиката за определяне на комплексната оценка е, както следва:**

**К1 - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение на поръчката /в дни/,**

За нуждите на настоящата методика максималната стойност на **К1 е 100 точки**; Максимален брой точки получава офертата с предложен **най-кратък срок за изпълнение;**

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок за изпълнение по следната формула

**К1 = (Amin / Ai) х 100**, където

**Amin** – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение на поръчката

**Ai** – представлява срока за изпълнение на поръчката, предложен от **i-тия** участник

**ВАЖНО! С оглед съобразяване с условията на договора за безвъзмездна финансова помощ срокът следва да не е по-кратък от 1 /един/ месец и да не превишава 12 (дванадесет) месеца. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложения под минималния и над максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. За целите на настоящата методика 1 месец е равен на 30 дни.**

**К2 – „Оценка на Техническото предложение”– тежест 40**

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Изчислява се по формулата:

**К2 = А + Б,** Където:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Подпоказател** | **Макс. бр. Точки** |
| ***А.*** | ***ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ*** | ***60*** |
| ***Б.*** | ***УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА*** | ***40*** |
| ОБЩО: | ***100*** |

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОдПОКАЗАТЕЛ** | **Степен на съответствие** | **Брой точки** |
| **А. *ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ*** | **Макс. брой точки 60** |
|  |  |
| *Фактори, влияещи на оценката:** *Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;*
* *Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;*
* *Организация и подход на изпълнение;*
* *Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.*

*За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:** *„Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;*
* *„Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията и други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката;*
* *"Общо и бланкетно" –позоваване на общоизвестни методи, термини и технологични процеси и други, без същите да са описани изчерпателно като поредица от действия, водещи до целения резултат.*
* *„Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата, се приема наличието на „констатирано несъответствие“*
 | ***В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:****- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;* *- От техническото предложение и обяснителната записка е видно по безспорен начин, че всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;**- Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;**- Предлаганите методи за организация, контрол, и използваните технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;* *- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като са приложени към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;**- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график* | *60 точки* |
| ***В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:****- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение;**- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;**- Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии са приложими към предмета на поръчката, но са налице несъществени пропуски и/или частични съответствия с технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта.**- Участникът не е посочил всички видове материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.* | *30 точки* |
| ***В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:****- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение;**- Участникът е посочил в**обяснителната записка от техническото си предложение общо и бланкетно видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има несъответствия между посочената технологична последователност на строителния процес и предвидените за използване технически и човешки ресурси;**- Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии съответстват на конкретния проект, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта се отклонява значително от технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта.**- Участникът не е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и не е приложил към техническата оферта сертификати/декларации за съответствие за строителни материали.**- Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.* | *1 точка.*  |
| ***Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА*.** | **Макс. брой точки 40** |
| *Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:**1. Времеви рискове:**- Закъснение началото на започване на работите;**- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;**- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;**2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;**3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните договори;**4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента.**5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;**6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.**7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.**Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се оценяват по следните критерии:* |  |
| ***Фактори, влияещи на оценката:****Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове;**- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;**- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;**- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.*  | ***В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:****- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.**- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора****.*** | *40 точки.* |
| ***В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:****- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени.**- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му* | *20точки.* |
| ***В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства:****- Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или повече от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им;**- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.* | *1точка.*  |

**Технически предложения, в които липсват описани дейности, включени в техническата спецификация или в които липсва предложение за управление на всички дефинирани от Възложителя рискове, ще бъдат отстранени от участие*.***

**К3 – Цена за изпълнение**

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

КЗ = (Цmin /Цi) х 100 = ....................(брой точки)

Където Цi e предложената обща цена в лева, без ДДС, съгласно ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници.

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

Крайното класиране на офертите се извършва по броя на точките, получени за всеки от тях. На първо място се класира оферентът, чиято оферта е получила най-висока комплексна (обща) оценка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

**РАЗДЕЛ VI**

**УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА**

## Разглеждане на постъпилите оферти

1.1 Разглеждането, оценката и класирането на предложенията се организира и провежда от комисия. Комисията се назначава от Възложителя с писмена заповед след изтичане на срока за приемане на офертите.

1.2 Комисията отваря офертите в посочения в обявлението ден по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от членовете й подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете и подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. След това комисията отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

1.3 Действията на Комисията по горната точка 1.2 са публични и по време на заседанията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват.

1.4 Неприсъствието на някой или всички участници при отваряне на пликовете не е основание за отлагане на процедурата.

1.5 След извършването на горните публични действия комисията продължава работата си в закрито заседание. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя, комисията изпраща протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

След изтичането на срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и № 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Комисията уведомява Възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В горепосочените случаи Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

## Отстраняване от участие

Комисията предлага за отстраняване участник, който:

2.1. не е представил някой от документите по чл. 56 от ЗОП и посочените в обявлението или в документацията за участие, в указания вид и форма;

 2.2. не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 или ал.5 от ЗОП или посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2;

2.3 е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

2.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП.

2.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор.

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато са налице обстоятелствата по чл. 39 ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да прекрати процедурата при наличие на условията по чл.39, ал.2 от ЗОП. В тези случаи той уведомява участниците в 3-дневен срок по надлежния ред.

## Оценяване на предложенията

След като разгледа представените документи в плик №1 и провери съответствието на представеното с изискванията на закона и посочените в документацията за участие, комисията пристъпва към оценяване на предложенията на участниците, които не са предложени за отстраняване. Оценяването се извършва по показателите, критериите и методиката, посочени в настоящата документация. На този етап от процедурата се оценяват всички показатели с изключение на финансовите показатели.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

## Отваряне на ценовите предложения.

След като разгледа офертите и извърши оценка, комисията пристъпва към отваряне пликовете с предлагана цена само на допуснатите участници, чиито технически предложения съответстват на изискванията. Пликът с предлаганата цена на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя и е отстранен от участие, не се отваря.

Възложителят обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти на официалната си интернет страница. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват. Неприсъствието на някой участник или на всички при отваряне на пликовете с ценовата оферта не е основание за отлагане на процедурата.

Преди да отвори ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. След това пристъпва към публично отваряне и оповестяване на ценовите предложения на оценените оферти и продължава своята работа в закрито заседание.

Ако някой участник е предложил цена, която е по-ниска с повече от 20 на сто от средната цена на останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за предложената цена, като определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дин след получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

##  Окончателна оценка и класиране на офертите

Комисията разглежда допуснатите оферти като ги оценява и класира в съответствие с методиката от настоящата документация. На първо място се класира участникът, чието предложение е получило най-голям брой точки при оценяването му.

Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, в срок от 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията. В решението се посочват и отстранените от участие в процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на участниците решението за класиране в тридневен срок от издаването му.

## Сключване на договор за обществена поръчка

**6.1. Процедура**

Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчка с класирания на първо място и определен за Изпълнител участник.

Възложителят може с решение да определи за Изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът класиран на първо място :

* Откаже да сключи договор;
* Не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал.1 от ЗОП;
* Не отговаря на изискванията на чл.47 от ЗОП;

Договорът за изпълнение на обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.

Преди подписване на договора за изпълнение на обществена поръчка участникът определен за Изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, а така също и оригинал на гаранция за изпълнение на договора.

Договорът не се сключва с участник, който преди подписване на договора:

* Не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;
* Не представи документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;
* Не представи други документи или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно нормативен или административен акт и епоставено от Възложителя при откриване на процедурата.

**6.2. Основания за изменение на договора**

Страните по договор за изпълнение на обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на сключен договор за изпълнение на обществена поръчка се допуска по изключение, съгласно разпоредбите на чл. 43 от ЗОП

**6.3. Срокове за сключване на договора**

Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител освен в изрично предвидените в закона случаи.

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

**6.4. Обжалване, срокове и процедура**

Решенията на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежат на обжалване по реда на част 4, глава 11 от ЗОП. Решенията се обжалват пред КЗК, като жалбата се подава в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.120, ал.5 от ЗОП.

**РАЗДЕЛ VII**

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

Приложение № 1

**ДО**

**народно читалище „ПРОСВЕТА**

**1915”**

**гр. мизия - 3330**

**УЛ. „П.БАНКОВ” № 4а**

**АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИК**

**по обществена поръчка с предмет:** Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

1. **Наименование на участника: …………………………………………………….**

**ЕИК:**..............................................., **ЗДДС№** ...................................................................

**2. Точен адрес за контакт с участника:**

 **Адрес:** ..........................................................

 **Телефон:** .....................................................

 **Факс:** ...........................................................

**E-mail:** ..........................................................

**3. Лице, представляващо участника:** ………………………………………............

 *(трите имена)*

............................................................................................................................................

 *(длъжност)*

**4. Лице за контакти:**…………………………………………………………………...

 *(трите имена)*

 ........................................................................................................................................

 *(длъжност)*

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.**

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата**  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| **Име и фамилия** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Подпис на упълномощеното лице** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Длъжност**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Наименование на участника** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Приложение № 2***

**ДО**

**народно читалище „просвета**

**1915”**

**гр. мизия -3330**

**УЛ. „П.БАНКОВ” № 4а**

**О Ф Е Р Т А**

**за изпълнение на обществена поръчка с предмет:** „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

**ОТ УЧАСТНИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/посочете фирма/наименованието на участника/.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:...............................

 Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

 Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия, включително и с клаузите на приложения към документацията проект на договор, и ги приемаме без възражения.

Желаем да участваме в процедурата и сме съгласни да изпълним поръчката качествено и в срока, съгласно проекта на договора.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.

Нашата оферта е валидна за срок от 180 (сто и осемдесет) дни, считано от крайната дата за представяне на предложенията.

Ние потвърждаваме, че не участваме в друго предложение за настоящата процедура.

Приемаме начина на плащане – съгласно условията на проекта на договора.

**Приложения**: съгласно приложения списък на документите към офертата, представляващи неразделна част от нея.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата**  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| **Име и фамилия** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Подпис на упълномощеното лице** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Длъжност**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Наименование на участника** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Приложение № 2.1***

**списък на документите, съдържащи се в офертата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приложение №** | **Съдържание** | **Вид на документа (копие или оригинал)** |
|  | Административни сведения за участника – по образец (Приложение № 1) |  |
|  | Оферта - по образец (Приложение № 2) |  |
|  | Списък на документите, съдържащи се в офертата – по образец (Приложение 2.1.) |  |
|  | Декларация за приемане на клаузите на договора – по образец (Приложение № 5) |   |
|  | Документи за правосубектност |  |
|  | Оригинал или нотариално заверено копие на договор/ споразумение за създаване на обединение  |  |
|  | Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника |  |
|  | Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2 и т. 3от ЗОП – по образец (Приложение № 6)  |  |
|  | Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - по образец (Приложение № 7)  |  |
|  | Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 2а и 5 от ЗОП - по образец (Приложение № 8) |  |
| Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника |
|  | Справка-декларация за общия и специфичен оборот на участника - по образец (Приложение № 11)  |  |
| Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника |
|  | Списък за изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на поръчката - по образец (Приложение № 12) |  |
|  | Препоръки за добро изпълнение |  |
|  | Справка – декларация за екипа от експерти, отговарящ за изпълнението на поръчката - по образец (Приложение № 13) |  |
|  | Автобиография – по образец (Приложение № 14) за всяко лице, включено в екипа, Подкрепящи документи за образованието и професионалния опит на експертите:* копия от дипломи за завършено висше образование и документи за придобита допълнителна квалификация;
* копия от сертификати, трудови и/или служебни книжки, граждански договори и/или референции, или еквивалентни документи за доказване на трудови/служебни/облигационни отношения.
 |  |
|  | Декларация за съгласие за участие на ключов експерт – по образец (Приложение № 14.1.) тук трябва да видим какви са изисквания за експерти |  |
|  | Декларация за участието на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите – по образец (Приложение № 9) |  |
|  | Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по образец (Приложение № 10) |  |
|  | Техническо предложение - по образец (Приложение № 3) |  |
|  | Ценово предложение - по образец (Приложение № 4) |  |
|  | Проект на договор – по образец (Приложение № 15) |  |
|  | Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл.107 и чл. 109, ал. 1, буква „а” и „б“ от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза – по образец (Приложение № 16) |  |
|  | Декларация за липса на конфликт на интереси – по образец (Приложение № 17) |  |
|  | Банкова гаранция за участие – по образец (Приложение № 18) |  |
|  | Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 – Приложение № 20 |  |
|  | Други документи *(ако е приложимо).* |  |

**Подпис:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата**  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| **Име и фамилия** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Подпис на упълномощеното лице** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Длъжност**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Наименование на участника** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Приложение № 3***

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ДО:** ....…………………………………………………………………………………….............

*(наименование на Възложителя)*

**От**:..........................................................................................................................................

*(наименование на участника)*

ЕИК:..................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с предмет „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на Възложителя и представения проект на договор.

Всички дейности ще бъдат **съгласувани с Възложителя** и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническата спецификация.

Декларираме, че ще изпълним поръчката в сроковете, посочени в Техническата спецификация.

Настоящото техническо предложение е валидно за период от **180 (сто и осемдесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението за обществената поръчка и ще остане обвързващо за нас.

В приложената Концепция за изпълнение на поръчката е включено изпълнението и на трите дейности по настоящата обществена поръчка.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование на работите* | *М-ка* | *Одобрено к-во* |
| **I.** | **ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОСЪК ПОКРИВ** |   |   |
| 1 | Демонтаж хидроизолация | м2 | 1 754,00 |
| 2 | Демонтаж ламаринена обшивка по бордове | м | 39,70 |
| 3 | Полагане на топлинна изолация XPS с дебелина 100 mm (с коефициент на топлопроводност ≤0,035 W/mK ) върху покривна плоча | м2 | 1 754,00 |
| 4 | Полагане полиетиленово фолио | м2 | 1 754,00 |
| 5 | Направа на пердашена замазка 5 cm- каре 3х3 m | м2 | 1 754,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на армираща мрежа φ4 mm 20/20 | кг | 1 754,00 |
| 7 | Направа на холкери при хидроизолация | м | 39,70 |
| 8 | Направа на хидроизолация от 1 пл. АРР мод. битум. мушама 4,5kg/m2 | м2 | 1 754,00 |
| 9 | Направа на хидроизолация от 1 пл. АРР мод. битум. мушама 4,5kg/m2- с посипка | м2 | 1 754,00 |
| 10 | Направа компесатор от АРР мод. битум. мушама 4,5kg/m2 | м | 39,70 |
| 11 | Обшивка от поцинкована ламарина 0,5 mm по бордове и комини | м2 | 31,80 |
| 12 | Направа на профилирани щурцове от поцинкована ламарина | м | 43,70 |
| 13 | Демонтаж на същ. олуци и обратен монтаж | м | 346,00 |
| 14 | Ръчно пренасяне, товарене, разтоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 55,00 |
| **II.** | **ПОДМЯНА НА ДОГРАМА** |   |   |
| 1 | Демонтаж съществуваща дограма |   |   |
| 1.1. | прозорци | м2 | 445,60 |
| 1.2. | врати | м2 | 55,20 |
| 2 | Доставка и монтаж на нови прозорци- двоен стъклопакет, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три или повече камери и коефициент на топлопроводност λ≤1,70 W/M2k | м2 | 445,60 |
| 3 | Доставка и монтаж на входни врати от алуминиев профил, с прекъснат термомост, остъклена и плътна части и коефициент на топлопроводност λ≤2,00 W/m2K | м2 | 55,20 |
| 4 | Обръщане на зидария с газобетон около фасадна дограма | м | 917,30 |
| 5 | Обръщане с гипсокартон около дограма вътре | м | 917,30 |
| 6 | Полагане на предпазни алуминиеви ъглови профили | м | 917,30 |
| 7 | Полагане на тънка шпакловка върху гипсокартон около дограма | м | 917,30 |
| 8 | Боядисване с латекс- двукратно около дограма вътре | м | 917,30 |
| 9 | Доставка и монтажна външни AL первази с ширина до 30 см | м | 177,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни плотове | м | 227,70 |
| 11 | Ръчно изнасяне, товарене и извозване на строителни отпадъци | м3 | 35,00 |
| **III.** | **ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ФАСАДНИ СТЕНИ** |   |   |
| 1 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле | м3 | 1 920,00 |
| 2 | Очукване и изкърпване на фасадна мазилка до 30% | м2 | 376,30 |
| 3 | Полагане на топлинна изолация от екструдиран пенополистирен ХPS по стени (с коефициент на топлопроводност ≤0,035 W/mK) и дебелина 80mm | м2 | 1 154,00 |
| 4 | Полагане на топлинна изолация от екструдиран пенополистирен ХPS с дебелина 20 mm (с коефициент на топлопроводност ≤0,035 W/mK) по рамки на отвори при прозорци и врати, с ширина до 30mm | м2 | 229,30 |
| 5 | Полагане на стъклофибърна мрежа върху топлинна изолация, вкл. дюбели | м2 | 1 383,30 |
| 6 | Полагане на шпакловка върху топлинна изолация | м2 | 1 383,30 |
| 7 | Грундиране на основа от пенополистирол | м2 | 1 383,30 |
| 8 | Измазване със силикатна мазилка по стени, козирки и еркери | м2 | 1 425,30 |
| 9 | Полагане на ръбохранители | м | 108,00 |
| 10 | Полагане на водооткапващи лайсни | м | 448,00 |
| 11 | Демонтаж на съществуващи и доставка и монтаж на нови водосточни тръби | м | 175,00 |
| 12 | Ръчно изнасяне, товарене и извозване на строителни отпадъци | м3 | 32,00 |
| **IV.** | **ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ПО ТАВАН В СУТЕРЕН** |   |   |
| 1 | Полагане на топлинна изолация от експандиран пенополистирен EPS по таван (с коефициент на топлопроводност ≤0,040 W/mK) и дебелина 80mm | м2 | 516,50 |
| 2 | Полагане на стъклофибърна мрежа върху топлинна изолация, вкл. дюбели | м2 | 516,50 |
| 3 | Полагане на шпакловка върху топлинна изолация | м2 | 516,50 |
| 4 | Грундиране на основа от пенополистирол | м2 | 516,50 |
| 5 | Двукратно боядисване с латекс по тавани | м2 | 516,50 |

**Приложение:**

1. **Концепция за изпълнение на поръчката/Техническо предложение**.
2. **Срок за изпълнение на цялата поръчка е....................................календарни дни.**

 **Подпис и печат:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата**  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| **Име и фамилия** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Подпис на упълномощеното лице** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Длъжност**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Наименование на участника** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Приложение № 4***

**ДО**

**народно читалище „ПРОСВЕТА**

**1915”**

**ГР. МИЗИЯ - 3330**

**УЛ. „П.БАНКОВ” № 4а**

**Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е**

 **за изпълнение на обществена поръчка с предмет:** Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

**ОТ УЧАСТНИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/посочете фирма/ наименованието на участника/

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:** |
| Седалище и адрес на управление:* Страна, код, град, община
* Квартал, бул./ ул., №,
* Телефон, факс,
* E-mail адрес:
 |  |
| **Единен идентификационен код (ЕИК)** |  |
| **Ид. № по ЗДДС** |  |
| **Банкови сметки**Обслужваща банка* Град, клон, офис
* Титуляр на сметката
* Банкова сметка (IBAN)
* Банков код (BIC)
 |  |
| **Данни за подателя** /законния представител/ пълномощника**:*** Трите имена
* Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН
* Длъжност
* Телефон / факс / e-mail адрес:
 |  |

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

**За изпълнение на обществената поръчка предлагаме следните цени по дейности:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование на работите* | *М-ка* | *Одобрено к-во* | *Единична цена* | *Обща стойност* |
| **I.** | **ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОСЪК ПОКРИВ** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж хидроизолация | м2 | 1,754.00 |  |  |
| 2 | Демонтаж ламаринена обшивка по бордове | м | 39.70 |  |  |
| 3 | Полагане на топлинна изолация XPS с дебелина 100 mm (с коефициент на топлопроводност ≤0,035 W/mK ) върху покривна плоча | м2 | 1,754.00 |  |  |
| 4 | Полагане полиетиленово фолио | м2 | 1,754.00 |  |  |
| 5 | Направа на пердашена замазка 5 cm- каре 3х3 m | м2 | 1,754.00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на армираща мрежа φ4 mm 20/20 | кг | 1,754.00 |  |  |
| 7 | Направа на холкери при хидроизолация | м | 39.70 |  |  |
| 8 | Направа на хидроизолация от 1 пл. АРР мод. битум. мушама 4,5kg/m2 | м2 | 1,754.00 |  |  |
| 9 | Направа на хидроизолация от 1 пл. АРР мод. битум. мушама 4,5kg/m2- с посипка | м2 | 1,754.00 |  |  |
| 10 | Направа компесатор от АРР мод. битум. мушама 4,5kg/m2 | м | 39.70 |  |  |
| 11 | Обшивка от поцинкована ламарина 0,5 mm по бордове и комини | м2 | 31.80 |  |  |
| 12 | Направа на профилирани щурцове от поцинкована ламарина | м | 43.70 |  |  |
| 13 | Демонтаж на същ. олуци и обратен монтаж | м | 346.00 |  |  |
| 14 | Ръчно пренасяне, товарене, разтоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 55.00 |  |  |
| **II.** | **ПОДМЯНА НА ДОГРАМА** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж съществуваща дограма |  |  |  |  |
| 1.1. | Прозорци | м2 | 445.60 |  |  |
| 1.2. | Врати | м2 | 55.20 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на нови прозорци- двоен стъклопакет, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три или повече камери и коефициент на топлопроводност λ≤1,70 W/M2k | м2 | 445.60 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на входни врати от алуминиев профил, с прекъснат термомост, остъклена и плътна части и коефициент на топлопроводност λ≤2,00 W/m2K | м2 | 55.20 |  |  |
| 4 | Обръщане на зидария с газобетон около фасадна дограма | м | 917.30 |  |  |
| 5 | Обръщане с гипсокартон около дограма вътре | м | 917.30 |  |  |
| 6 | Полагане на предпазни алуминиеви ъглови профили | м | 917.30 |  |  |
| 7 | Полагане на тънка шпакловка върху гипсокартон около дограма | м | 917.30 |  |  |
| 8 | Боядисване с латекс- двукратно около дограма вътре | м | 917.30 |  |  |
| 9 | Доставка и монтажна външни AL первази с ширина до 30 см | м | 177.00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни плотове | м | 227.70 |  |  |
| 11 | Ръчно изнасяне, товарене и извозване на строителни отпадъци | м3 | 35.00 |  |  |
| **III.** | **ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ФАСАДНИ СТЕНИ** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле | м3 | 1,920.00 |  |  |
| 2 | Очукване и изкърпване на фасадна мазилка до 30% | м2 | 376.30 |  |  |
| 3 | Полагане на топлинна изолация от екструдиран пенополистирен ХPS по стени (с коефициент на топлопроводност ≤0,035 W/mK) и дебелина 80mm | м2 | 1,154.00 |  |  |
| 4 | Полагане на топлинна изолация от екструдиран пенополистирен ХPS с дебелина 20 mm (с коефициент на топлопроводност ≤0,035 W/mK) по рамки на отвори при прозорци и врати, с ширина до 30mm | м2 | 229.30 |  |  |
| 5 | Полагане на стъклофибърна мрежа върху топлинна изолация, вкл. дюбели | м2 | 1,383.30 |  |  |
| 6 | Полагане на шпакловка върху топлинна изолация | м2 | 1,383.30 |  |  |
| 7 | Грундиране на основа от пенополистирол | м2 | 1,383.30 |  |  |
| 8 | Измазване със силикатна мазилка по стени, козирки и еркери | м2 | 1,425.30 |  |  |
| 9 | Полагане на ръбохранители | м | 108.00 |  |  |
| 10 | Полагане на водооткапващи лайсни | м | 448.00 |  |  |
| 11 | Демонтаж на съществуващи и доставка и монтаж на нови водосточни тръби | м | 175.00 |  |  |
| 12 | Ръчно изнасяне, товарене и извозване на строителни отпадъци | м3 | 32.00 |  |  |
| **IV.** | **ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ПО ТАВАН В СУТЕРЕН** |  |  |  |  |
| 1 | Полагане на топлинна изолация от експандиран пенополистирен EPS по таван (с коефициент на топлопроводност ≤0,040 W/mK) и дебелина 80mm | м2 | 516.50 |  |  |
| 2 | Полагане на стъклофибърна мрежа върху топлинна изолация, вкл. дюбели | м2 | 516.50 |  |  |
| 3 | Полагане на шпакловка върху топлинна изолация | м2 | 516.50 |  |  |
| 4 | Грундиране на основа от пенополистирол | м2 | 516.50 |  |  |
| 5 | Двукратно боядисване с латекс по тавани | м2 | 516.50 |  |  |
|  | **Общо СМР** |  |  |  |  |
|  | **Непредвидени разходи за СМР 5%** |  |  |  |  |
|  | **Всичко в лв. с ДДС** |  |  |  |  |

\***За изпълнение на обществената поръчка предлагаме следната обща цена:**

**...........................(...................................) лв. без вкл. ДДС**

 *(цифром) (словом)*

**или**

**...........................(...................................) лв. с вкл. ДДС**

 *(цифром) (словом)*

Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка.

До подготвянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от **180 (сто и осемдесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението за обществената поръчка.

*\*При участие на подизпълнител/и в изпълнението на настоящата обществена поръчка, следва да бъде посочен процентния дял от общата стойност на поръчката, който ще бъде осъществен от подизпълнителя/-ите.*

 **Подпис и печат:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата**  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| **Име и фамилия** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Подпис на упълномощеното лице** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Длъжност**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Наименование на участника** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Приложение № 5***

**Д ЕК Л А Р А Ц И Я**

**ЗА**

**ПРИЕМАНЕ КЛАУЗИТЕ НА ДОГОВОРА**

Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (*посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др*.) на…………………….*(посочва се наименованието на участника),* с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

Приемам всички условия на проекта на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

**Дата: ..........................2014 г. Декларатор: ..........................................**

 **/подпис и печат/**

***Приложение № 6***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (*посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др*.) на…………………….*(посочва се наименованието на участника),* с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„**Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм за:
2. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
3. подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
4. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
5. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
6. престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
7. Представлявания от мен участник не е обявен в несъстоятелност;
8. Представлявания от мен участник не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

**Дата:....................2014 г. Декларатор: ................................**

 ***/подпис и печат/***

***Забележка:*** *Декларацията се подписва лично от посочените лица.*

*Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от подизпълнителите.*

*Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията по т. 1 и т. 2 се прилагат и декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:*

*1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;*

*2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;*

*3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;*

*4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;*

*5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;*

*6. при едноличен търговец – за физическо лице – търговец;*

*7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;*

*8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.*

***Приложение № 7***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2**

**от Закона за обществените поръчки**

 Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (*посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др*.) на…………………….*(посочва се наименованието на участника),* с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

**1.** Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на параграф 1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

**2.** Представляваният от мен участник …………………… *(посочва се наименованието на участника)*не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.**

**Дата: ...................2014 г. Декларатор: ................................**

 ***/подпис и печат/***

***Забележка:*** *Декларацията се подписва лично от посочените лица.*

*Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от подизпълнителите.*

*Когато кандидатите или участниците са юридически лица декларации се попълват от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а именно:*

*1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;*

*2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;*

*3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;*

*4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;*

*5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;*

*6. при едноличен търговец – за физическо лице – търговец;*

*7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;*

*8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.*

***Приложение № 8***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 2а и 5**

**от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (*посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др*.) на…………………….*(посочва се наименованието на участника),* с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

1. Представляваният от мен участник/подизпълнител не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;
2. Аз лично не съм/представляваният от мен участник не е лишен от правото да упражнявам/а определена професия или дейност по предмета на поръчката съгласно приложимото законодателство;
3. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
4. Аз лично не съм осъждан, с влязла в сила присъда, за престъпления по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.**

**Дата: ...................2014 г. Декларатор: ................................**

 ***/подпис и печат/***

***Забележка:*** *Декларацията се подписва лично от посочените лица.*

*Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от подизпълнителите.*

*Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията по т. 2 се прилагат и декларации се попълват от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а именно:*

*1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;*

*2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;*

*3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;*

*4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;*

*5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;*

*6. при едноличен търговец – за физическо лице – търговец;*

*7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;*

*8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП*

***Приложение № 9***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за участието на подизпълнители**

Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (*посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др*.) на…………………….*(посочва се наименованието на участника),* с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

Участникът ………………....………………………………*(посочете фирмата на участника)*, когото представлявам:

1. при изпълнението на горецитираната обществена поръчка **няма да използва/ще използва** подизпълнители;

2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат ...................................................................*(изписват се наименованията на фирмите/ лицата подизпълнители)*, които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата;

3. вида на работите и дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ................................................. или общо ......... % от общата стойност на поръчката, в т.ч. участието на подизпълнител 1 ......................................... *(изписва се името на първия подизпълнител)* ще извърши следните видове работи ........................................, които представляват ......... % от общата стойност на поръчката, участието на подизпълнител 2 .................................................. *(изписва се името на втория подизпълнител)* ще извърши, следните видове работи ...................................., които представляват ......... % от общата стойност на поръчката …. *(и така нататък за всички подизпълнители)*.

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.**

……………… 2014 г. Декларатор:

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Приложение № 10***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за съгласие за участие като подизпълнител**

Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (*посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др*.) на…………………….*(посочва се наименованието на участника),* с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

Ние,.........................................*.....................*.....................................................................

 *(посочете лицето, което представлявате)*

сме съгласни да участваме като подизпълнител на .................................................................................................................................................

 *(посочете участника, на който сте подизпълнител)*

при изпълнение на горепосочената поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

*.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................*

*(избройте дейностите, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)*

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като самостоятелен участник в горепосочената процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

**- Удостоверение за актуално състояние** № ............................ от.........................г. (ако е приложимо) или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър;

- **Декларации за отсъствия на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП**  от .............................. г. *(посочете датата на подписване на декларациите)*

*(декларациите следва да бъдат по образците от документацията за участие)*

- **Доказателства за технически възможности, списък на екипа от експерти, ангажирани с изпълнението на поръчката**, които доказваме със следните документи:

*......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (посочете документите, които прилагате съгласно посочените изисквания от Възложителя в документацията за обществената поръчка).*

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.**

...............................2014 г. Декларатор: ­ ........................................

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Приложение № 11***

**СПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЩИЯ И СПЕЦИФИЧЕН ОБОРОТ НА УЧАСТНИКА**

Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (*посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др*.) на…………………….*(посочва се наименованието на участника),* с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

През последните 3 (три) финансови години (2011, 2012 и 2013 г.) общият оборот на участника е, както следва:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** | **Общо** |
| **Общ оборот на участника****(в лева без ДДС)** |  |  |  |  |

През последните 3 (три) финансови години (2011, 2012 и 2013 г.) специфичният оборот от сходни с предмета на поръчката дейности на участника е, както следва:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** | **Общо** |
| **Специфичен оборот на участника****(в лева без ДДС)** |  |  |  |  |

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………….2014 г. ДЕКЛАРАТОР:……………….………

 /подпис и печат/

***ЗАБЕЛЕЖКА:*** *Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ, данните, посочени в таблицата се представят съгласно изискванията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.*

*Когато участникът в процедурата е чуждестранно лице, информация за общият и специфичен оборот се представя за последните три отчетени години съгласно счетоводното законодателство на държавата, в която участникът е установен.*

***Приложение № 12***

**СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ПРЕДМЕТ, СХОДЕН С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА**

Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (*посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др*.) на…………………….*(посочва се наименованието на участника),* с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

Представляваният от мен участник е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертата, следните договори с предмет, сходен с предмета на поръчката:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Дата на сключване на договора | Предмет на договора | Стойност на договора | Дял на участника в % | Период/Срок на изпълнение | Описание наизпълнените услуги | Възложител/ тел. за връзка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Опис на препоръките за добро изпълнение, приложени към настоящия списък:**

**1...........................................................................................................................................**

**2...........................................................................................................................................**

**3...........................................................................................................................................**

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............ 2014 г. Подпис и печат:

***ЗАБЕЛЕЖКА****: Ако офертата се подава от обединение/консорциум, което не е ЮЛ, данните, посочени в таблицата се представят съгласно условията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП*

***Приложение № 13***

**СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКИПА ОТ ЕКСПЕРТИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (*посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др*.) на…………………….*(посочва се наименованието на участника),* с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

**Д Е К Л А Р И Р А М, че**

1. При изпълнението на поръчката ще ползваме следните експерти:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Име, презиме,фамилия | Позиция по проекта | Общ професионален опит (години) | Образование,квалификация | Специфичен професионален опит по изискванията на Възложителя |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***Забележка:****Участникът може да посочи и другите експерти, които ще участват при изпълнение на поръчката.*

**Дата: ............ 2014 г. Подпис и печат: ..............................**

#### *Приложение № 14*

**АВТОБИОГРАФИЯ**

**Позиция по проекта: ………………….**

1. **ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трите имена** |  |
| **Дата на раждане** |  |
| **Място на раждане** |  |
| **Адрес** |  |
| **Телефон, факс** |  |
| **Електронна поща** |  |

1. **ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА**

**2.1. Вид и степен на завършено висше образование**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Учебно заведение****[от дата – до дата]** | **Образователно- квалификационна степен** | **Специалност** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**2.2. Допълнителна квалификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Учебно заведение****[от дата – до дата]** | **Курс/ Програма****Наименование** | **Сертификати/****Удостоверения** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Забележка: Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен.*

1. **НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ**

**.................................................................................................................................................**

1. **ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ**

*Посочете организациите, в които сте работили, като започнете с последната; други ангажименти (свободна професия, самонает и др.)*

**4.1. Професионален опит, свързан с предмета на обществената поръчка и длъжността**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Организация** | **Период** | **Длъжност** | **Основни дейности и отговорности** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4.2. Професионален опит в други области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Организация** | **Период** | **Длъжност** | **Основни дейности и отговорности** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **ЧУЖДИ ЕЗИЦИ**

|  |
| --- |
| *Оценка от 1 до 5 за степен на владеене на езика (5 – отлично, 1 – основно)**Ако притежавате сертификати и удостоверения за владеене на съответния език, отбележете ги в последната колона.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Език** | **Писмено** | **Говоримо** | **Диплома/Сертификат** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ**

**................................................................................................................................................**

1. **ОСНОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ, свързани с предмета на обществената поръчка и длъжността**

**................................................................................................................................................**

**8. ДРУГА СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ**

**.................................................................................................................................................**

**9. УДОСТОВЕРЯВАНЕ:**

 Аз, долуподписаният (ата), с настоящото удостоверявам, че настоящата автобиография вярно описва мен, квалификациите и опита ми.

**10. ПРИЛОЖЕНИЯ**

* копия от дипломи за завършено висше образование и документи за придобита допълнителна квалификация;
* копия от сертификати, трудови и/или служебни книжки, граждански договори и/или референции, или еквивалентни документи за доказване на трудови/ служебни/ облигационни отношения.

Дата: ……………. 2014 г.  *[Подпис на експерт]*

***Приложение № 14.1***

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ**

**НА КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ**

Долуподписаният/ата: ...................................., ЕГН: .........................., в качеството си на експерт ......................., на участник: ...............................*,* ЕИК: ............................ със седалище и адрес на управление: област .............., община ................., гр. ..................., ул. „....................” №........., ет......., ап. ................. **-** в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. че съм на разположение да поема работата изключително по настоящата поръчка за времетраенето и, както изискват отговорностите ми и съобразно указанията на Техническото задание на Възложителя и тези по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места по Програмата за развитие на земеделските райони за периода 2007 г. – 2013 г.

2. че се задължавам да участвам изключително в изпълнението на поръчката и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от Възложителя.

3. че се задължавам да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката.

4. че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.**

**Дата: ................... 2014 г. Подпис на експерта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Приложение № 15***

**ПРОЕКТ!**

**ДОГОВОР**

**№ ……………………………..**

Днес, ………………..... 2014 г., в гр. София, между:

**1. НАРОДНО ЧИТЕЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1915”** с адрес гр.Мизия , ул.”П.Банков” № 4А , ЕИК:000183690, представляван от ……………………………….., наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. …………………........................…………., със седалище и адрес на управление ................................................., с ЕИК по БУЛСТАТ……………, представлявано от ..........................., в качеството му на ............................... [длъжност на представляващия], наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ[[1]](#footnote-1), от друга страна, и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка със Заповед № ……………………. за класиране на предложенията и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

се сключи настоящият договор за следното:

**І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 1.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни строително – монтажни работи за на Народно читалище **“ПРОСВЕТА 1915”** по договор № 06/322/01320 от 14.12.2013 г между ДФЗ и Народно Читалище.

(2) Предметът на договора обхваща:Извършване на Строително-монтажни работи /СМР/ и дейности, съгласно представените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проекти, количествата и видовете СМР за обекта и всички дейности, отразени в Техническата спецификация (Приложение 1), съгласно Техническата оферта (Приложение 2) и Ценовата оферта (Приложение 3), неразделна част от настоящия договор.

**II. ЦЕНА**

**Чл. 2.** (1) Общата стойност на договора е в размер на ..................... /цифром и словом/ лева без ДДС или ……………… лв. (……………..…………………………) с вкл. ДДС, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неразделна част от настоящия договор.

 (2) Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на дейностите/работите, включени в предмета на поръчката, включително цената на вложените материали, оборудване, извършени работи и разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали (товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано), както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места, провеждане на проби и изпитвания и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,не подлежат на промяна.

(4) Окончателната стойност на поръчката се определя на база Количествено-стойностни сметки за действително извършени работи, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, лицето осъществяващо строителен надзор и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същата не може да надвиши стойността, посочена в ал. 1.

**ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**Чл. 3.** (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 2, ал. 1, както следва:

1. ***Междинни плащания*** - в общ размер до 70 % от стойността на договора, без ДДС - в срок до 30 календарни дни след представяне на: а) подписан от упълномощените по договора лица акт за приемане на изпълнените строително - монтажни работи, удостоверяващ точното завършване на изпълнението на съответен/съответни етапи от инвестиционния проект и линейния план - график; б) изискуемите актове и протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; и в) оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната стойност от акта;

2. ***Окончателно плащане*** в размер на разликата между стойността на всички признати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сумата по междинното плащание в размер до ……………. ........лв. (........................................) без ДДС - в срок до 30 календарни дни след окончателното приемане на възложената работа, предмет на сключения договор, удостоверено със съставянето на Констативен акт Образец 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и представяне на оригинална фактура.

(2) Плащанията по чл. 3, ал. 1, се извършват с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка: ...................................

BIC: ...............................

IBAN: ..................................

(3) Възстановяването от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на неусвоените суми и превеждане на дължимите лихви, глоби и неустойки ще се извършва по банков път по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със следните реквизити:

Банкова сметка:

Банка: ………………..

BIC: ……………………..

IBAN: ………………..

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове дейности и работи, които са приети и са отразени в съответния протокол. Всички плащания за СМР ще се правят срещу актуване на действително извършени строителни работи.

**ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 4.** (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15, подписан без забележки, е ………………., съгласно oфертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предложения от него линеен график, като част от офертата му за участие в обществената поръчка и започва да тече от датата на предаване на строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) съгласно *Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*;

**ІV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА**

**Чл.5.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТе длъжен да завърши строителството и предаде обекта/ите в срока по чл. 4, ал. 2 от настоящия договор.

(2) При завършване на работата по съответен етап съгласно графика за изпълнение на строителството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТотправя писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯда направи оглед и да приеме извършената работа.

(3) Приемането на работата по съответен строителен етап се удостоверява с акт за приемане на строително - монтажни работи, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от консултанта, упражняващ строителен надзор по реда, описан в чл. 168, ал. 1, т. 2 от ЗУТ.

(4) За удостоверяване изпълнението на завършени видове строителни и монтажни работи се съставят и всички изискуеми съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. актове и протоколи.

(5) Обектът на поръчката, предмет на настоящия договор, се счита окончателно завършен и предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯсъс съставянето и подписването на Констативен акт Образец 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

**Чл.6.** (1)Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТима право да откаже нейното приемане и заплащане на съответна част от дължимото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТне отстрани недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи.

(2)В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТразполага с едно от следните права по избор:

1. да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТда поправи работата си за своя сметка;
2. да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯотклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата;
3. да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

(3) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са толкова съществени, че правят работата негодна, съобразно договореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора.

(4) Собствеността и рискът от случайно погиване на обекта преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването на обекта с протокол образец 15, подписан без забележки.

**V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 7.**  (1) При извършване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. ) При изпълнение на всички СМР да спазва действащите нормативни актове, които са в сила за Република България, Български държавни стандарти и др. относими към настоящия договор актове;
2. ) Да изпълни строително-монтажните работи, предмет на договора, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности и съобразно заложеното в организация и методология на изпълнение към офертата му, както и в съответствие с одобрените и съгласувани инвестиционни проекти;
3. ) Да доставя и влага в строежа висококачествени материали и строителни изделия, определени в проекта. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени с договора, приложенията към него, инвестиционните проекти, както и на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя/от представителя му и други документи, съгласно изискванията на *Закона за техническите изисквания към продуктите и другите позаконови нормативни актове, отностно тези видове документи*;
4. ) Услугите, материалите за строителството и оборудването, необходими за изпълнение предмета на поръчката, ще се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка;
5. ) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТноси отговорност, ако строително-монтажните работи, вложените материали или технологично оборудване не са с нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като цяло;
6. ) Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯза извършените строително-монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт обр.12 съгласно Наредба № 3/31.07.2003г., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТще дава писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. ) Да предаде изпълненото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и реда на р. ІV от настоящия договор, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му;
8. ) Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на строително-монтажните работи и да спазва изискванията по ЗБУТ и ППО, в т.ч. да осигури за своя сметка обезопасяване на обекта;
9. ) ИзпълнителяТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора;
10. ) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка с изпълнение на СМР са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на същите, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
11. ) Да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си;
12. ) Да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените СМР;
13. ) Да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно действащото българско законодателство, уговореното в настоящия договор и приложенията към него;
14. ) Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯза възникнали проблеми при изпълнение на предвидените в договора/проекта СМР и за предприетите мерки за тяхното решаване, както и да предоставя възможност за контролиране на изпълняваните отделни видове работи по всяко време;
15. ) Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за издаване на разрешение за ползване на обекта/въвеждане в експлоатация, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, както и да подготви, съгласува с институциите и представи на консултанта, осъществяващ строителен надзор и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при съставяне на акт образец 15 заверена екзекутивна документация отговаряща на изискванията в ЗУТ, когато такава следва да се съставя;
16. ) От датата на започване на СМР до момента на окончателното приемане на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно законовите разпоредби, рискът от нараняване, погиване, загуба или повреждане на извършените СМР, имуществото, оборудването и материалите се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
17. ) Да отстрани незабавно, за негова сметка, всички нанесени повреди и щети на имущество или интериор при изпълнение на поръчката;
18. ) След приключване изпълнението на поръчката по съответен строителен етап, определен в техническото му предложение, част от офертата му, да предаде строителната площадка и прилежащите площи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ почистени от строителни материали и отпадъци;
19. ) Да възстанови за своя сметка всички нанесени поражения върху елементите на градското обзавеждане, уличната и пътна мрежа, проводи и съоръжения към тях, озеленяване, дървесна, цветна и тревна растителност, освен ако не е получил изричното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обратното;
20. ) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи необходими за изпълнението на строително - монтажните работи, предмет на поръчката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
21. ) Да отстранява за своя сметка и своевременно констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнението недостатъци по работата;
22. ) Да отговаря за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа;
23. ) Да удължи срока на гаранцията за изпълнение при необходимост, с оглед спазване сроковете по настоящия договор;
24. ) Да спазва и изпълнява даваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на настоящия договор предписания.
25. ) Да отстрани за своя сметка след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички появили се в гаранционен срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него СМР;
26. ) Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора, както и да осигурява винаги достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултанта, с когото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има сключен договор;
27. ) Да съдейства на националните и европейски компетентни органи при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор;
28. ) Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;
29. ) Да оформи, съхранява и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ на строежа, съответно подписана и подпечатана от консултанта;
30. ) Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;
31. ) Да участвува в съставянето на всички актове и протоколи съгласно *Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;*
32. ) Да охранява обектите за своя сметка до предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТтрябва да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯежемесечно в срок до **5** (пет) календарни дни след края на всеки месец, доклад (отчет) за текущото изпълнение на работите по предмета на договора - доставка, СМР и предпускови дейности. С този доклад ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТсе информира за аспектите във връзка с изпълнението на работите по обекта от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯи подизпълнителите му (ако има такива) през отчетния период, така че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТда е директно информиран дали изпълнението е по график. Формата и обхвата на този доклад се съгласува предварително между страните.

 (3) Докладът по ал. 2 трябва да съдържа най-малко следната основна информация: протокол (отчет) за установяване на действително изпълнените дейности, количества и видове работи по предмета на договора (доставки, строително-монтажни работи, и др.), в т.ч. процентния им размер спрямо договорения общ обхват по части; стойностен отчет за текущо изпълнените и подлежащи на разплащане видове работи, в съответствие с договорения начин на плащане; доказателствени документи за количеството и качеството на текущо изпълнените видове работи; потенциални рискове за изпълнението и мерки за предотвратяването им; планирани за следващия отчетен период дейности за изпълнение и прогнозен график за тримесечие.

(4) За извършването на отделните строително-монтажни работи съгласно приетия план -график, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи достатъчен персонал с необходимата професионална квалификация и правоспособност, съгласно изискванията по съответните нормативни актове.

(5) За да се удостовери качественото извършване на предвидените работи се извършват необходимите функционални тестове, проверки, контролни измервания, единични и комплексни изпитвания и други подобни, като за резултатите от тях и съответно за текущото приемане на дадения вид работа се съставят документи, съгласно изискванията на приложими за конкретния случай нормативни актове и стандарти.

(6) Всички необходими приемни измервания и изпитвания се извършват от акредитирани лаборатории, притежаващи валиден сертификат за съответния вид дейност.

(7) Разходите във връзка с приемните измервания и изпитания, изготвяне на протоколи и доклади, издадени от акредитирани лаборатории, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 8.** (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената работа, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

(2) Да спазва изискванията по договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Читалището и Договарящия орган по „ПРСР” 2007-2013 г., свързани с изпълнение на мерките за информация и публичност по проекта.

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(4) Да осигури достъп до помещенията си и всички останали обекти и документи, свързани с изпълнението на настоящия договор, на представители на ДФ «Земеделие» - РА, МЗХ, Сметната палата в Република България, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата за: упражняване на постоянен, текущ и последващ контрол за целевото използване на инвестицията/предоставените средства по настоящия договор, извършване на посещения/проверки на място, за проверка наличните активи, счетоводна отчетност, документите и техническите носители на информация, както и техническото оборудване за нейното набиране и програмно осигуряване във връзка с настоящия договор, да предоставя изискани документи, сведения и справки и информация, свързана с осъществяването на предмета на договора. Такива проверки могат да бъдат извършвани в срок от 5 години след сключване на Договор № 06/322/01320, между Читалището и ДФ “Земеделие“.

 (5) Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на Договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на безмъзмездна финансова помощ;

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочва във фактурите, издадени от него, наименованието на оперативната програма, предмета и номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и номера и датата на договора за обществена поръчка, по който е извършено плащане;

(9) Да съхранява всички документи по изпълнението на договора за срок от 5 години от сключване на изискванията за съхранение на Договор № 06/322/01320, като спазва документацията по проекта и нейното размножаване.

 (10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прилага към всеки от разходооправдателните документи (фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност)/документ, удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разходите, предвидени в тези документи, въз основа на посочени от него единични цени и количества.

**Чл. 9**.(1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

 а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;

 б/ да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор;

**VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 10.**(1)   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1 ) Да заплати цената на договора по реда и при условията в него;

2) Да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) съгласно *Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*;

3) Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за определения консултант по смисъла на чл. 166, ал.1, т. 1 от ЗУТ, който ще упражнява строителен надзор при изпълнение на строителството;

4) Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството, съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.

5) Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯза изпълнение на възложената му работа и за всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба.

6) Да приеме извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯработа, при условие че е изпълнена точно.

 (2)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1) Във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените работи, влаганите материали, спазване правилата за безопасна работа, както и срока за цялостно изпълнение на обекта и да изисква информация за хода на изпълнението предмета на договора, като има право да дава задължителни предписания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата оперативна самостоятелност, не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор, и не са в нарушение на относимите към материята нормативи.

2) Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените работи в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци;

3) Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случай на неточно изпълнение и при констатиране на некачествено изпълнени работи, да изисква същите да бъдат отстранени или поправени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4) Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

5) При констатиране на недостатъци, които не е открил по време на изпълнение на възложените строително-монтажни дейности и е констатирал в течение на оферираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове, да поиска от него да ги поправи, без да дължи на същия заплащане за това.

6) Да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ до отстраняване на нарушението.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

**VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 11.** (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него, възлизаща на 3 /три/ на сто от стойността на договора в размер на ………………. /цифром и словом/ лева. Гаранцията се представя под формата на ……………, съгласно документацията за участие.

1. Когато гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция, тя трябва да е безусловна и неотменима с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора в съответствие с предвиденото в него.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се освобождава в срок до 10 /десет/ работни дни след датата на получаване на Разрешението за ползване на обекта/въвеждане в експлоатация, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

**VІІІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

**Чл. 13.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, които съгласно офертата не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация, с издаване на разрешение за неговото ползване.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти и недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 14.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати представител на място до 24 часа от получаване на рекламация за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задължения страните подписват протокол. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТне изпрати представител до уговореното време или откаже да изпрати такъв, без да посочи основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТсъставя едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. За съставеният по този ред протокол се счита, че същия се приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без възражения и му се изпраща за изпълнение.

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТе длъжен да отстрани появилите се дефекти и недостатъци за своя сметка в срока съгласно ал. 1.
2. След изтичане на срока по ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТможе и сам да отстрани дефектите и недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с последиците по чл. 20, ал.3.
3. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне.

**ІХ. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ**

**Чл. 15.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

(2) Изпълнителят ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при претенции за щети или смърт, претенции за загуба или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от строежа, които претенции могат да възникнат при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на Изпълнителя по договора.

(3) Изпълнителят е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност в строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, и посочените в ал. 3 застраховки за периода на изпълнение на поръчката и да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване всички застрахователни документи в оригинал и да го уведомява за всички обстоятелства относно изпълнението на задълженията си по застрахователните договори.

(5) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поддържане на застраховките по предходната алинея до подписване на Констативен акт обр.15, той може да спре всички плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до отстраняването на неизпълнението или да заплати за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застрахователните премии, като удържа платеното от текущите плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за застраховането на неговите подизпълнители в съответствие с този раздел.

**Х.. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 16.** (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на всички задължения по договора;
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
3. При хипотезата на чл.43, ал. 4 от ЗОП**.**
4. Едностранноот ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на едноседмично писмено предизвестие, в случай, че:

а) се констатират съществени отклонения от офертата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) в хипотезата на чл. 6, ал. 3 и чл. 12, ал. 5;

в) при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задълженияпо договора;

Договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестието нарушението бъде отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящият договор едностраннои без предизвестие поради невъзможност за осигуряване на финансирането му в случай, че ДФ „Земеделие” прекрати действието на Договор № 06/322/01320/ 14.12.2013 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с НЧ „ПРОСВЕТА 1915” гр. Мизия при настъпване на обстоятелствата по т. 1.2.2. и 1.2.3., посочени в договора за отпускане на финансова помощ, цитиран по-горе. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било обезщетения.

(2)В случай на прекратяване на договора по взаимно съгласие или в резултат на форсмажорни обстоятелства или обективна невъзможност за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично плащане на дължими суми съгласно двустранно подписан Протокол за действително изпълнение на видове и количества работи към датата на прекратяване на договорните отношения, съобразен с изискванията на Договора и заплатените вече изпълнени строително - монтажни работи.

(3) При прекратявате на договора договорените гаранции за успешно завършените работи се запазват, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава Гаранционен протокол.

(4) При прекратяване на договора, независимо от причината за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1) Незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на започнатите работи до степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2) Да предаде цялата строителна документация, машини, съоръжения и материали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил;

3) Да предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на прекратяването;

**Чл.17.** (1) Страните по договорa за обществена поръчка не могат да го изменят.

(2) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, в случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП.

**ХІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

**Чл. 18.** (1) Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

(2) Не е налице непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило вследствие на неположена дължима грижа или ако при полагане на дължимата грижа това събитие е можело да бъде предотвратено.

**Чл. 19.** (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

(6) В случай на непреодолима сила, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на извършените и приети към момента на установяване на непреодолимата сила работи.

**ХІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.**

**Чл. 20.** (1) При забава за изпълнение на договореният краен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 /нула цяло и пет/ % от неизпълненото за всеки просрочен ден, но не повече от 10 /десет/ % от стойността на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи предявената неустойка от дължими плащания по договора.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази междинен срок за изпълнение на строителните етапи съгласно Линейния план – график, в т.ч. технологичната последователност за изпълнение на отделните видове СМР, той дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0.5% /нула цяло и пет процента/ от стойността на съответния етап за всеки календарен ден от забавата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържи стойността на дължимата по тази точка неустойка от дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ текущи плащания. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ успее да завърши обекта в договорения краен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възстанови задържаната по тази точка неустойка с окончателното плащане.

(3) При неотстраняване на появилите се дефекти в рамките на гаранционния срок, съгласно чл. 14, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по отстраняването им, доказани с финансово-счетоводни документи, както и неустойка в размер на 10% от тяхната стойност.

(4) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане на всички авансово платени суми по договора, както и неустойка в размер на 20% от общата стойност на поръчката. Възстановяването на дължимите суми и неустойката се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) При прекратяването на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият има право да получи цената само на успешно завършените преди прекратяването строителни работи, дължейки неустойка в размер на 10% върху стойността на неизпълнената работа.

(6) При некачествено или неточно изпълнени работи по договора, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10% от стойността на некачествено/неточно извършените СМР.

**Чл.21** (1) Във всички случаи на прекратяване на договора и независимо от причините за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на платените му авансово суми по договора при следните условия, и както следва:

1) в пълен размер, когато няма извършени и/или приети работи по договора, съгласно условията на договора;

2) в размера, представляващ разликата между стойността на действително извършените и приети работи по договора, съгласно условията на договора и стойността на извършеното авансово плащане, когато аванса е в по-висок размер;

(2) Възстановяването на авансовите суми се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно, на датата следваща датата на прекратяване на договора по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в чл. 3, ал. 3.

**Чл.22** При неизпълнение на този договор всяка от страните може да търси обезщетение за причинените вреди при условията на гражданското и търговското право, ако същото надвишава предвидените неустойки.

**ХІI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**

**Чл. 23.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приемат за конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива пред когото и да е, освен пред своите служители, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма информация относно договора или част от него, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението му. Разкриването на информация пред служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

**ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 24.** (1)Употребената в договора дума “Работа/и” ще има следното значение: строително-монтажни работи, доставки и монтаж;

 (2) Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

(3) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

(4) Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(5) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Приложение № 1** - Документация за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка;

**Приложение № 2** - Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

**Приложение № 3** - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

**Приложение № 4** - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ......................................................**

**„ПРОСВЕТА 1915”**

***Приложение № 16***

**ДЕКЛАРАЦИЯ[[2]](#footnote-2)**

**За липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл.107 и чл. 109, ал. 1, буква „а” и „б“ от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза**

Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (*посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др*.) на…………………….*(посочва се наименованието на участника),* с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

**ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:**

1. По отношение на представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 106, ал. 1 от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

2. По отношение на представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 107 от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

3. По отношение на представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 109, ал. 1, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

................................ 2014 г. Декларатор: ­ ........................................

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Приложение № 17***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

## За липса на конфликт на интереси[[3]](#footnote-3)

Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................................................................

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в качеството ми на .................................................................... (*посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др*.) на…………………….*(посочва се наименованието на участника),* с ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„**Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320/ 14.12.2013 год. на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

**ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:**

**1.** Не съм лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или което през последната една година, считано от датата на подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган.

**2.** Нямам сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган.

**3.** Не съм лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, не може да притежава дялове от капитала на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по ОПАК.

1. Не съм сключил договор за консултантски услуги с лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, или което през последната една година, считано от датата на подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

................................2014 г. Декларатор: ­ ........................................

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Приложение № 18***

**ДО**

 **народно читалище**

 **„ПРОСВЕТА 1915”**

 **ГР. МИЗИЯ - 3330**

 **УЛ. „п.банков” № 4а**

# БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

           Ние, [*Банка*], представлявана от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, със седалище /*адрес/* сме уведомени, че нашият Клиент,                                                   [*наименование и адрес на Фирмата/Лицето*], ще участва със свое предложение в откритата с Ваше Решение №                         /                       г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„**Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320/14.12.2013 год. на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

Също така сме информирани, че, в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи заедно с предложението си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на **...........................(словом) лева**.

Във връзка с гореизложеното ние \_\_\_\_\_\_[*Банка*], с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия Клиент, сумата от лева, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за заплащане, деклариращо, че фирма/лице :

1. е оттеглила/о офертата си след изтичане на срока за подаване на оферти, или
2. е подала/о жалба срещу решението за определяне на Изпълнител - до решаване на спора, или
3. е определена/о за Изпълнител, но не е изпълнила/о задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ................................../дата/ и изтича изцяло и автоматично в случай, че до.................часа на ...................../дата/ искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ........................................../банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността ù само след връщане на оригинала на същата в [*Банка*].

        Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

 При възникване на спорове по тази гаранция, те ще се решават в съответствие с действащото законодателство на Република България.

**Подпис и печат**

 **(БАНКА)**

***Приложение № 19***

**ДО**

 **народно читалище**

 **„просвета 1915”**

 **гр. мизия -3330**

 **УЛ. „п.банков”№ 4А**

# БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

           Ние, [*Банка*], представлявана от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, със седалище /*адрес/* сме уведомени, че нашият Клиент,                                                  [*наименование и адрес на Фирмата/Лицето*], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ с Ваше Решение №                         /                       г. е обявен за класиран на първо място и за изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„.**Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320/14.12.2013 год. на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия , общ.Мизия, обл. Враца”

Също така сме информирани, че, в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_лв. (цифром и словом), представляващи 3 (три) на сто от цената, без ДДС, за изпълнение на договора, за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Във връзка с гореизложеното ние \_\_\_\_\_\_[*Банка*], с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от вас банкова сметка всяка сума, предявена от Вас, в рамките на посочения по-горе размер от [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_лв.], независимо от възраженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Настоящата гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата, месец и година).

В случай че до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ часа на \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Банка*), ГАРАНЦИЯТА ИЗТИЧА ИЗЦЯЛО И АВТОМАТИЧНО.

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността ù само след връщане на оригинала на същата в [*Банка*].

        Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

При възникване на спорове по тази гаранция, те ще се решават в съответствие с действащото законодателство на Република България.

**Подпис и печат**

 **(БАНКА)**

***Приложение № 20***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я [[4]](#footnote-4)\***

**По чл. 56, ал. 1 т. 11 от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният/ната ......................................................................................., с лична карта № .................................., издадена на ...................................... от ............................................. с ЕГН..............................................., в качеството ми на .................................................. на ...............................................................................  *(посочете длъжността) (посочете фирмата на участника)*

- участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи при изпълнение на проект 06/322/01320 /14.12.2013 год. на Народно читалище „Просвета 1915“, гр.Мизия, общ. Мизия, обл. Враца”.

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

При изпълнението на горепосочената обществена поръчка ще бъдат спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд. В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда, определена съгласно §1, т.12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

...................................2014 г. Декларатор: ...........................

*(дата на подписване)*

***Забележка:*** *при участие на подизпълнител/и, текстовете следва да се съобразят с това му качество при представяне на настоящата декларация.*

1. Когато участникът е обединение, текстът на т. 2 се допълва, като изрично се посочва, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение и се изписват данните за всеки участник в него.Допълва се и лицето, което в съответствие с документа, с който е създадено обединението и с офертата, има представителна власт да подпише Договора. [↑](#footnote-ref-1)
2. Декларацията се попълва и подписва от всеки управител, респективно член на управителните органи на участника, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган. [↑](#footnote-ref-2)
3. Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на функции във връзка с изпълнението на договора/заповедта от което и да е лице е изложено на риск поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това лице има с бенефициента, съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, ЕВРАТОМ) № 1995/2006 г. [↑](#footnote-ref-3)
4. * *Декларацията се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*\* *Когато участника е обединение/консорциум, декларцията се представя само за участниците в Обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителството съгласно споразумението за създаването му.* [↑](#footnote-ref-4)